| ### Город | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | ☐ | Ж/Д |  | ☐ | АВИА | ☐ |  |
| Перевозчик | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  | Место для ввода даты. |  |  |  |  |

| Заявка № | Место для ввода текста. |  |  | Дата готовности | Место для ввода даты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | Место для ввода даты. |  |  |

| ИНН конечного заказчика \ наименование конечного заказчика | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Номер опросного листа | Место для ввода текста. |
| Позиция прибора | Место для ввода текста. |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения АС, АФ (агрессивостойкие) степень защиты IP68

| Количество комплектов однотипных приборов | Место для ввода текста. | шт. |
| --- | --- | --- |

|  | _______ | - | 11 | - | 21 | - | 31 | - | 4_ | - | 5_ | - | 61 | - | 7_ | - | 81 | - | Б_ | - | П_ | - | ПФ_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнение

| диапазон температуры, °С | Место для ввода текста. | материал трубопровода | Место для ввода текста. |
| --- | --- | --- | --- |

| Измеряемая среда | Место для ввода текста. |
| --- | --- |

Модель расходомера:

| АС-010 | «сэндвич», DN 10 | ☐ | АФ-100 | фланцевый, DN 100 | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС-015 | «сэндвич», DN 15 | ☐ | АФ-125 | фланцевый, DN 125 | ☐ |
| АФ-015 | фланцевый, DN 15 | ☐ | АФ-150 | фланцевый, DN 150 | ☐ |
| АФ-020 | фланцевый, DN 20 | ☐ | АФ-200 | фланцевый, DN 200 | ☐ |
| АФ-025 | фланцевый, DN 25 | ☐ | АФ-250 | фланцевый, DN 250 | ☐ |
| АФ-032 | фланцевый, DN 32 | ☐ | АФ-300 | фланцевый, DN 300 | ☐ |
| АФ-040 | фланцевый, DN 40 | ☐ | АФ-350 | фланцевый, DN 350 | ☐ |
| АФ-050 | фланцевый, DN 50 | ☐ | АФ-400 | фланцевый, DN 400 | ☐ |
| АФ-065 | фланцевый, DN 65 | ☐ | АФ-450 | фланцевый, DN 450 | ☐ |
| АФ-080 | фланцевый, DN 80 | ☐ | АФ-500 | фланцевый, DN 500 | ☐ |

Исполнение расходомера:

| Тип защиты | -11 | IP68, t0 жидкости до 1500С | Х | Импульсный выход | -71 | пассивный | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление | -21 | 2,5 МПа | Х |  | -72 | активный | ☐ |
| Стандарт фланцев | -31 | ГОСТ 12820, нержав. сталь | Х | Интерфейс (кабель 12 жил)* | -81 | стандартная комплектация** | Х |
| Защитные кольца из нержавеющей стали | -41 | Стандартные | ☐ | Блок питания 220/ =24 В: | -Б1 | 30.24 | ☐ |
|  | -42 | Отбойные | ☐ |  | -Б2 | отсутствует | ☐ |
| Материал электродов | -51 | тантал | ☐ | Направление потока /погрешность | -П1 | однонаправленное / 0,35% | ☐ |
|  | -52 | титан | ☐ | Направление потока /погрешность | -П2 | реверсивное / 0,35% | ☐ |
|  | -53 | хастеллой С-276 | ☐ | Выносной блок архивации данных |  | ИВК-ТЭР*** | ☐ |
| Индикатор | -61 | отсутствует | Х |

*    – для обеспечения защиты IP68 поставка кабеля поз.81 обязательна;

**  – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;

*** – поставляется по отдельной карте заказа

| длина единого кабеля питания и интерфейса (12 жил)*: | 10м | 20м | 30м | 40м | 50м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт. | Место для ввода текста. |
| --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией | ☐ |
| --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь | ☐ | крепеж из нержавеющей стали | ☐ |

| DN трубопровода | комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (ПФ2) (комплект №1+ прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (ПФ3) (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место для ввода текста. | ☐ | ☐ | ☐ |

Примечания:

| Место для ввода текста. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо заполнившее карту | Место для ввода текста. |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. | Место для ввода текста. | e-mail: | Место для ввода текста. |
| --- | --- | --- | --- |