| ### Город | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | ☐ | Ж/Д |  | ☐ | АВИА | ☐ |  |
| Перевозчик | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |

| Заявка № | Место для ввода текста. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от « |  | г. |

| Дата готовности |  | г. |
| --- | --- | --- |

Уровнемер радарный ВЗЛЕТ РУ

исполнения РУ-Ex-222

Информация об измеряемой среде

| Измеряемая среда: |  |
| --- | --- |

| Тип среды: | Жидкая | ☐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сыпучая | ☐ | Фракционность |  | Влажность |  |

| Диапазон температуры измеряемой среды, ˚С | мин.: |  | макс.: |  | Диапазон температуры окружающей среды в месте установки прибора, ˚С | мин.: |  | макс.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диэлектрическая проницаемость среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о емкости

| Материал емкости |  |
| --- | --- |

| Давление внутри емкости, МПа |  |
| --- | --- |

Рабочие условия:

| Бурление | ☐ | Парение | ☐ | Пена | ☐ | Пыль | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наличие патрубка: | Нет | ☐ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Есть | ☐ | Диаметр, мм |  | Длина, мм |  | Материал |  |
| Ответный фланец |  | ☐ | Диаметр, мм |  | Стандарт фланца | _____ | Материал |  |

Габаритные размеры емкости

Высота, мм Ширина, мм Положение патрубка, мм Уровень среды Минимум, мм Максимум, мм

| Открытый резервуар/канал | ☐ |
| --- | --- |

| Наличие в зоне действия радара мешалки, арматуры: | Нет | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Есть | ☐ | Приложите чертеж/эскиз, укажите скорость мешалки. |

Комплект однотипных приборов:

| Диапазон измерений, м | 0-30м |
| --- | --- |
| исполнение РУ-Ex- | 222 |
| количество, шт. | Введите число |

| Агрессивостойкое исполнение | ☐ |
| --- | --- |

Кабельные вводы:

| Тип: | Под небронированный кабель | ☐ | Под бронированный кабель | ☐ | Под металлорукав | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал: | Никелированная латунь | ☐ | Нержавеющая сталь | ☐ |  |  |

Примечание: кабель диаметром 6-12мм.

Кабельная продукция:

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 50 м), м |  | длина кабеля связи (одна витая пара в экране), м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 100 м), м |  | длина кабеля связи (три витые пары в экране)*, м |  |

*- кабель для подключения по протоколу HART

Варианты типовых монтажных комплектов:

☐

Монтаж на емкость с существующим патрубком

| 4 3 2 1 | Материал фланца:; 09Г2С; ☐; Нержавеющая сталь; ☐. Диаметр:; DN80; ☐; DN100; ☐; DN150; ☐. |
| --- | --- |
|  | Поставка: [1] крепеж РУ-фланец; [2] монтажный фланец; [3] фторопластовая мембрана; [4] крепеж фланец-патрубок. Примечание: - Диаметр фланца выбирается исходя из диаметра установленного на емкости монтажного патрубка. - Диаметр DN80 не позволяет проводить компенсацию отклонения оси патрубка от вертикали с помощью шарового шарнира (см. Инструкцию по монтажу). - Материал крепежа аналогичен материалу фланца. - Толщина мембраны зависит от давления в емкости, указанного в предыдущем разделе |

☐

Монтаж на емкость без патрубка

| 5 3 4 2 1 | Материал:; 09Г2С; ☐; Нержавеющая сталь; ☐. Диаметр:; DN80; ☐; DN100; ☐; DN150; ☐. |
| --- | --- |
|  | Поставка: [1] крепеж РУ-фланец; [2] монтажный фланец; [3] фторопластовая мембрана; [4] крепеж фланец-патрубок. [5] фланцованный патрубок, Примечание: - Материал монтажного фланца, патрубка и крепежа одинаков. - Диаметр DN80 не позволяет проводить компенсацию отклонения оси патрубка от вертикали с помощью шарового шарнира (см. Инструкцию по монтажу). - Толщина мембраны зависит от давления в емкости, указанного в предыдущем разделе |

☐

Монтаж на емкость с испарениями и с возможным образованием конденсата

| 6 3 7 5 2 4 1 | Материал:; 09Г2С; ☐; Нержавеющая сталь; ☐. Диаметр:; DN80; ☐; DN100; ☐; DN150; ☐. Дополнительный патрубок с крепежом [5]:; Есть; ☐. |
| --- | --- |
|  | Поставка: [1] крепеж РУ-фланец; [2] монтажный фланец на патрубок под угловую мембрану; [3] угловая фторопластовая мембрана; [6] патрубок под угловую мембрану; [4] крепеж фланец-патрубок. [7] крепеж под патрубок с угловой мембраной. Опционально: [5] фланцованный патрубок; Патрубок с угловой мембраной нельзя устанавливать непосредственно на емкость. Опция выбирается если на емкости нет патрубка. Примечание: - В случае наличия на емкости монтажного патрубка, диаметр комплекта выбирается исходя из диаметра установленного патрубка. - Диаметр DN80 не позволяет проводить компенсацию отклонения оси патрубка от вертикали с помощью шарового шарнира (см. Инструкцию по монтажу). - Материал монтажного фланца, патрубков и крепежей одинаков. - Толщина мембраны зависит от давления в емкости, указанного в предыдущем разделе |

Дополнительные устройства:

| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт. |  | Термочехол | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| источник вторичного питания, шт. | 24.24 |  |
| --- | --- | --- |

| АССВ-030 * | ☐ | АСДВ-020 | ☐ | USB-RS-232/RS-485 | ☐ | Взлет СП * | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи |  | считыватель архивных данных |  | адаптер сигналов |  | программный комплекс |  |

* – оформляется отдельной картой заказа;

Примечания:

Место для ввода текста.

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием/

Рекомендуется прикладывать чертеж емкости с предполагаемым местом установки уровнемера.

| Лицо заполнившее карту | Место для ввода текста. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. | Телефон | e-mail: | email |
| --- | --- | --- | --- |